## Laborwerte_Brunnen
TrinkwV
Parameter | Einheit | Grenzwert lt. TVO | Messwerte | Messwerte | Messwerte | Messwerte
Datum
Probenahmestelle
Anlage 1 Teil 1 allgem. Anford.
Temperatur
Escherichia Coli | KBE/100 ml | 0
Intestinale Enterokokken | KBE/100 ml | 0
Anlage 2 Teil 1 MiBio-parameter
KBE bei 20 °C | KBE/1 ml | 100
KBE bei 36°C | KBE/1 ml | 100
Coliforme Bakterien | KBE/100 ml | 0
Clostridium perfringens inkl. Sporen | KBE/100 ml | 0
Anlage 2 Teil 1
Acrylamid | mg/l | 0.0001
Benzol | mg/l | 0.001
Bor | mg/l | 1
Bromat | mg/l | 0.01
Chrom | mg/l | 0.05
Cyanid | mg/l | 0.05
1,2-Dichlorethan | mg/l | 0.003
Fluorid | mg/l | 1.5
Microcystin-LR | mg/l | 0.001
Nitrat | mg/l | 50
Summenkontrolle Stickstoff |  | 1
Pestizide separat (Siehe ab A34) | mg/l | 0.0001
Pestizide gesamt | mg/l | 0.0005
Summe PFAS-20 | mg/l | 0.0001
Summe PFAS-4 | mg/l | 2e-05
Quecksilber | mg/l | 0.001
Selen | mg/l | 0.01
Tetra- und Trichlorethen | mg/l | 0.01
Uran | mg/l | 0.01
Stoffe nach Anlage 2 Teil 1 PSM
Dichlobenil | mg/l | 0.0001
2,6-Dichlorbenzamid | mg/l | 0.0001
Thifensulfuronmethyl | mg/l | 0.0001
Mecoprop-P | mg/l | 0.0001
Fluroxypyr | mg/l | 0.0001
Amidosulfuron | mg/l | 0.0001
Glyphosat | mg/l | 0.0001
AMPA | mg/l | 0.0001
Atrazin | mg/l | 0.0001
Bentazon | mg/l | 0.0001
Desethylatrazin | mg/l | 0.0001
Desisopropylatrazin | mg/l | 0.0001
Dicamba | mg/l | 0.0001
Dichlorprop (2,4-DP) | mg/l | 0.0001
Desphenyl-Chloridazon | mg/l | 0.0001
Simazin | mg/l | 0.0001
Porpazin | mg/l | 0.0001
Terbuthylazin | mg/l | 0.0001
Desethylterbuthylazin | mg/l | 0.0001
Cyanazin | mg/l | 0.0001
Sebuthylazin | mg/l | 0.0001
Metribuzin | mg/l | 0.0001
Chlorotoluron | mg/l | 0.0001
Chloroxuron | mg/l | 0.0001
Dimefuron | mg/l | 0.0001
Diuron | mg/l | 0.0001
Ethidimuron | mg/l | 0.0001
Isoproturon | mg/l | 0.0001
Linuron | mg/l | 0.0001
MCPA | mg/l | 0.0001
Methabenzthiazuron | mg/l | 0.0001
Metobromuron | mg/l | 0.0001
Monolinuron | mg/l | 0.0001
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) | mg/l | 0.0001
Metalaxyl | mg/l | 0.0001
Metazachlor | mg/l | 0.0001
Metolachlor | mg/l | 0.0001
Metamitron | mg/l | 0.0001
PSM-Summe (=A-C26) | mg/l | 0.0005 |  |  | 0
Stoffe nach Anlage 2, Teil 2
Antimon | mg/l | 0.005
Arsen | mg/l | 0.01
Arsen | mg/l | 0.004
Benzo-(a)-pyren | mg/l | 1e-05
Blei | mg/l | 0.01
Blei | mg/l | 0.005
Cadmium | mg/l | 0.003
Chlorat | mg/l | 0.07
Chlorit | mg/l | 0.2
Epichlorhydrin |  | 0.0001
Halogenessigsäuren (HAA-5) | mg/l | 0.06
Kupfer | mg/l | 2
Nickel | mg/l | 0.02
Nitrit | mg/l | 0.5
Polycyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | mg/l | 0.0001
Trihalogenmethane (THM) | mg/l | 0.05
Vinylchlorid | mg/l | 0.0005
Indikatorparameter gem. Anlage 3
Aluminium | mg/l | 0.2
Ammonium | mg/l | 0.5
Calcitlösekapazität | mg/l CaCO3 | <5
Calciabscheidekapazität | mg/l CaCO4
Chlorid | mg/l | 250
Eisen | mg/l | 0.2
Leitfähigkeit (25°C) | µS/cm | 2790 (bei 25°C)
Färbung - SAK 436 nm | 1/m | 0.5
Geruch |  | o. B.
Geschmack |  | gut
Mangan | mg/l | 0.05
Natrium | mg/l | 200
TOC | mg/l | keine annorm. Veränd.
Oxidierbarkeit ber. als O²-Konz. | mg/l | 5
Sulfat | mg/l | 250
Trübung | NTU | 1
pH-Wert (Wasserstoffionenkonz.) | pH-Einh. | ≥ 6,5 und ≤ 9,5
Anlage 3 Teil 1
Radon-222 | Bq/l | 100
Tritium | Bq/l | 100
Richtdosis | mSv/a | 0.1
Korrosionsparameter, ergeben sich teils aus §46 nur für b-Wasserversorger, teils durch Berechbnung der Calcitlösekapazität
Säurekapazität | mmol/l
Calcium | mg/l
Magnesium | mg/l
Kalium | mg/l
Gesamthärte | °dH | 11.9
berechnet als | mmol/l
Pufferungsintensität | mmol/l
Kationenquotient
Kupferquotient S |  | >1,5
Lochkorrosionsquotient S1 |  | <0,5
Zinkgerieselquotient S2 |  | >3 oder <1
Mein zusätzlicher Messwert
Redoxpotential | mV
Note on C10: Für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist, gilt der Grenzwert 100/ml. Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach § 43 Absatz 3 gelten folgende Grenzwerte: 100/ml an der Entnahmestelle für Trinkwasser des Verbrauchers; 20/ml unmittelbar nach Abschluss der Aufbereitung im desinfizierten Trinkwasser; 1 000/ml bei Eigenwasserversorgungsanlagen sowie in Wasserspeichern von mobilen Wasserversorgungsanlagen
Note on C11: Für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist, gilt der Grenzwert 20/ml. Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach § 43 Absatz 3 gilt der Grenzwert von 100/ml
Note on A13: Dieser Parameter braucht nur bestimmt zu werden, wenn das Rohwasser von Oberflächenwasser stammt oder von Oberflächenwasser beeinflusst wird.
Note on A15: Der Grenzwert bezieht sich auf die Restmonomerkonzentration im Trinkwasser, berechnet auf Grund der maximalen Freisetzung nach den Spezifikationen des entsprechenden Polymers und der angewandten Polymerdosis. Der Nachweis der Einhaltung des Grenzwertes kann auch durch die Analyse des Trinkwassers erbracht werden. Die Anforderungen nach § 11 bleiben unberührt. Nur bei Polymerdosierung!
Note on A23: Dieser Parameter ist nur im Fall des Auftretens potenziell toxischer Cyanobakterien in dem Wasservorkommen zu bestimmen. Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2026.
Note on A24: Die Summe der Beträge aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt durch 3 darf nicht größer als 1 sein
Note on A26: Pestizide sind Wirkstoffe im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2021/383 vom 3. März 2021 (ABl. L 74 vom 4.3.2021, S. 7) geändert wurde, und Wirkstoffe gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten, die in Produkten nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung mit Anhang V der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zum Einsatz kommen. Dazu gehören Wirkstoffe unter anderem von organischen Insektiziden, organischen Herbiziden, organischen Fungiziden, organischen Nematiziden, organischen Akariziden, organischen Algiziden, organischen Rodentiziden, Antifoulings, Schleimbekämpfungsmitteln und verwandten Produkten (unter anderem Wachstumsregulatoren) sowie Metaboliten im Sinne von Artikel 3 Nummer 32 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009, die für Trinkwasser als relevant eingestuft werden. Ein Pestizid-Metabolit wird für Trinkwasser als relevant eingestuft, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass er in Bezug auf seine pestizide Zielwirkung mit dem Ausgangsstoff vergleichbare inhärente Eigenschaften aufweist, und wenn er für Verbraucher eine Schädigung der menschlichen Gesundheit besorgen lässt oder seine Transformationsprodukte auf Grund der in der jeweiligen Wasserversorgungsanlage angewendeten Aufbereitungsverfahren eine Schädigung der menschlichen Gesundheit besorgen lassen. Es sind nur solche Pestizide zu untersuchen, deren Vorkommen im betreffenden Einzugsgebiet der Entnahmestellen für die Trinkwassergewinnung wahrscheinlich ist. Der Grenzwert gilt jeweils für die einzelnen Pestizide. Für die Pestizide Aldrin, Dieldrin, Heptachlor und Heptachlorepoxid gilt abweichend jeweils der Grenzwert von 0,000 030 mg/l.
Note on A27: Pestizide-gesamt bezeichnet die Summe der bei der entsprechenden Untersuchung nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten einzelnen Pestizide. Messwerte für die Einzelsubstanz, die unterhalb der Bestimmungsgrenze des jeweiligen Untersuchungsverfahrens liegen, und nicht relevante Metaboliten werden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. Es sind alle zur Summenbildung herangezogenen Pestizide einzeln auszuweisen
Note on A28: Summe der folgenden nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten Stoffe: Perfluorbutansäure (PFBA), Perfluorpentansäure (PFPeA), Perfluorhexansäure (PFHxA), Perfluorheptansäure (PFHpA), Perfluoroctansäure (PFOA), Perfluornonansäure (PFNA), Perfluordecansäure (PFDA), Perfluorundecansäure (PFUnDA), Perfluordodecansäure (PFDoDA), Perfluortridecansäure (PFTrDA), Perfluorbutansulfonsäure (PFBS), Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS), Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS), Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS), Perfluoroctansulfonsäure (PFOS), Perfluornonansulfonsäure (PFNS), Perfluordecansulfonsäure (PFDS), Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS), Perfluordodecansulfonsäure (PFDoDS) und Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS). Messwerte für die Einzelsubstanz, die unterhalb der Bestimmungsgrenze des jeweiligen Untersuchungsverfahrens liegen, werden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. Die Konzentrationen der zur Summenbildung herangezogenen PFAS sind einzeln auszuweisen. Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2026.
Note on A29: Summe der folgenden nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten Stoffe: Perfluoroctansäure (PFOA), Perfluornonansäure (PFNA), Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) und Perfluoroctansulfonsäure (PFOS). Messwerte für die Einzelsubstanz, die unterhalb der Bestimmungsgrenze des jeweiligen Untersuchungsverfahrens liegen, werden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. Die Konzentrationen der zur Summenbildung herangezogenen PFAS sind einzeln auszuweisen. Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2028.
Note on A32: Summe der nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten Einzelstoffe. oraussetzung für die Summenbildung ist mindestens das jeweilige Erreichen der Bestimmungsgrenze des analytischen Verfahrens.
Note on C78: Der Grenzwert gilt bis zum Ablauf des 11. Januar 2028. Der Grenzwert gilt für Wasserversorgungsanlagen, die vor dem 12.Januar 2028 in Betrieb genommen worden sind, bis zum Ablauf des 11.Januar 2036
Note on C79: Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2036 für alle Wasserversorgungsanlagen. Der Grenzwert gilt für Wasserversorgungsanlagen, die ab dem 12.Januar 2028 neu in Betrieb genommen werden, bereits ab dem 12.Januar 2028
Note on C81: Der Grenzwert gilt bis zum Ablauf des 11. Januar 2028. Er gilt als überschritten, wenn bei einer gestaffelten Stagnationsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2 oder bei der Zufallsstichprobe der Messwert über dem Grenzwert liegt.
Note on C82: Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2028. Er gilt als überschritten, wenn bei einer gestaffelten Stagnationsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2 oder bei der Zufallsstichprobe der Messwert über dem Grenzwert liegt.
Note on A84: Auf eine Untersuchung kann in der Regel verzichtet werden, wenn bei der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung keine Desinfektion mit chloratbildenden Aufbereitungsstoffen durchgeführt wurde. Für die zeitweise Dosierung gilt ein Grenzwert von 0,20 mg/l. Bei der Desinfektion mit Chlordioxid gilt der Grenzwert für die zeitweise Dosierung als eingehalten, wenn nicht mehr als 0,20 mg/l Chlordioxid dazugegeben wird. Wenn zur Gefahrenabwehr eine erhöhte Dosierung von Natrium- oder Calciumhypochlorit erforderlich ist, darf die Chloratkonzentration kurzzeitig 0,70 mg/l betragen. Wird von der Möglichkeit einer Untersuchung am Ausgang des Wasserwerks oder im Verteilungsnetz nach § 41 Absatz 3 Gebrauch gemacht, gilt ein Referenzwert von 0,020 mg/l Chlorat.
Note on A85: Auf eine Untersuchung kann in der Regel verzichtet werden, wenn keine Desinfektion mit Chlordioxid erfolgt. Der Grenzwert gilt als eingehalten, wenn nicht mehr als 0,20 mg/l Chlordioxid dazugegeben wird. Wird von der Möglichkeit einer Untersuchung am Ausgang des Wasserwerks oder im Verteilungsnetz nach § 41 Absatz 3 Gebrauch gemacht, gilt ein Referenzwert von 0,060 mg/l Chlorit
Note on A86: Der Grenzwert bezieht sich auf die Restmonomerkonzentration im Trinkwasser, berechnet auf Grund der maximalen Freisetzung nach den Spezifikationen des entsprechenden Polymers und der angewandten Polymerdosis. Der Nachweis der Einhaltung des Grenzwertes kann auch durch die Analyse des Trinkwassers erbracht werden
Note on A87: Summe der folgenden an der Entnahmestelle für Trinkwasser des Verbrauchers nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten Reaktionsprodukte im Trinkwasser, die bei der Desinfektion oder Oxidation des Wassers entstanden sind: Monochlor-, Dichlor- und Trichloressigsäure sowie Mono- und Dibromessigsäure. Messwerte für die Einzelsubstanz, die unterhalb der Bestimmungsgrenze des jeweiligen Untersuchungsverfahrens liegen, werden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. Die Konzentrationen der zur Summenbildung herangezogenen HAA-5 sind einzeln auszuweisen. Auf eine Untersuchung kann in der Regel verzichtet werden, wenn bei der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung keine Desinfektion mit HAA-5-bildenden Aufbereitungsstoffen durchgeführt wurde. Wird von der Möglichkeit einer Untersuchung am Ausgang des Wasserwerks oder im Verteilungsnetz nach § 41 Absatz 3 Gebrauch gemacht, gilt ein Referenzwert von 0,010 mg/l HAA-5. Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2026.
Note on A88: Auf eine Untersuchung im Rahmen der Überwachung nach § 19 Absatz 7 kann in der Regel verzichtet werden, wenn der pH-Wert im Wasserversorgungsgebiet größer oder gleich 7,8 ist
Note on A91: Summe der folgenden an der Entnahmestelle für Trinkwasser des Verbrauchers nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten Reaktionsprodukte im Trinkwasser, die bei der Desinfektion oder Oxidation des Wassers entstanden sind: Trichlormethan (Chloroform), Bromdichlormethan, Dibromchlormethan und Tribrommethan (Bromoform). Messwerte für die Einzelsubstanz, die unterhalb der Bestimmungsgrenze des jeweiligen Untersuchungsverfahrens liegen, werden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt. Die Konzentrationen der zur Summenbildung herangezogenen THM sind einzeln auszuweisen. Das Gesundheitsamt kann befristet höhere Konzentrationen an der Entnahmestelle für Trinkwasser in der Trinkwasserinstallation bis 0,10 mg/l zulassen, wenn zur Gefahrenabwehr erhöhte Konzentrationen von THM-bildenden Desinfektionsmitteln erforderlich sind. Auf eine Untersuchung kann in der Regel verzichtet werden, wenn bei der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung keine Desinfektion mit THM-bildenden Aufbereitungsstoffen durchgeführt wurde. Wird von der Möglichkeit einer Untersuchung am Ausgang des Wasserwerks oder im Verteilungsnetz nach § 41 Absatz 3 Gebrauch gemacht, gilt ein Referenzwert von 0,010 mg/l THM.
Note on C91: Summe der folgenden nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten Stoffe: Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(ghi)perylen und Indeno(1,2,3-cd)pyren. Messwerte für die Einzelsubstanz, die unterhalb der Bestimmungsgrenze des jeweiligen Untersuchungsverfahrens liegen, werden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt.
Note on A92: Summe der nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten Einzelstoffe. Voraussetzung für die Summenbildung ist mindestens das jeweilige Erreichen der Bestimmungsgrenze des analytischen Verfahrens.
Note on A93: Der Grenzwert bezieht sich auf die Restmonomerkonzentration im Trinkwasser, welche auf Grund der maximalen Freisetzung des Vinylchlorids nach den Spezifikationen des entsprechenden Polymers und der angewendeten Polymerdosis bei der Herstellung von Materialien im Kontakt mit Trinkwasser berechnet wird. Der Nachweis der Einhaltung des Grenzwerts kann auch durch die Untersuchung des Trinkwassers erbracht werden.
Note on C98: Die Anforderung gilt für zentrale Wasserversorgungsanlagen und dezentrale Wasserversorgungsanlagen. Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn die Wasserstoffionenkonzentration (der pH-Wert) am Wasserwerksausgang ≥ 7,7 ist. Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l nicht überschreiten.
Note on C104: für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung
Note on C105: für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung
Note on A109: Dieser Parameter braucht nicht bestimmt zu werden, wenn der Parameter TOC bestimmt wird.
Note on A135: Sonja Dose: Wir von mir als wichtiger Leitparameter erfasst, ist aber keine gesetzliche Vorgabe!